## SKS Hastane Radyasyon Güvenliği
SKS HASTANE
RADYASYON GÜVENLİĞİ
Amaç | Radyasyon içeren teşhis ve tedavi hizmetlerinde hasta, hasta yakını ve çalışanların radyasyona maruz kalma durumlarını azaltmaya yönelik önlemlerin alınmasını sağlamaktır.
Kod | Standart | Kod | Değerlendirme Ölçütü | Puan
SRG01 | Radyasyon güvenliği komitesi kurulmalı ve sorumlulukları tanımlanmalıdır. Rehberlik; Komite kurulması zorunluluğu bulunmayan hastanelerde radyasyon güvenliği sorumlusu ve sorumlulukları tanımlanır. | SRG01.01 | Radyasyon güvenliği komitesinin asgari sorumluluk alanları şunlardır: | 40
o Denetimli ve gözetimli alanların belirlenmesi o Hasta, hasta yakını, çalışanlar ve toplumun radyasyonun zararlı etkilerinden korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması o Çevresel radyasyon ölçümleri o Radyasyon cihazları ya da kaynaklarının bakım ve kalibrasyonu o Radyasyon kaynakları ile ilgili kazalar ve acil durumlar o Tespit edilen uygunsuzluklar ile gerekli iyileştirme faaliyetlerinin üst yönetime raporlanması ve izlenmesi
SRG02 | Radyasyon güvenliği kapsamında ele alınması gereken alanlar belirlenmelidir. Rehberlik; Hastanelerde radyasyon güvenliği kapsamında ele alınması gereken ünitelerden bazıları aşağıda yer almaktadır: o Nükleer tıp üniteleri o Radyoterapi üniteleri o Radyoloji üniteleri o Anjiyografi ünitesi o Skopi cihazının kullanıldığı ameliyathaneler o Diş röntgen üniteleri o ESWL (taş kırma) üniteleri o ERCP ünitesi o HSG (Histerosalfingografi) | SRG02.01 | Radyasyon alanları tanımlanarak radyasyon düzeylerine göre denetimli ve gözetimli alan olarak sınıflandırılmalıdır. | 30
Rehberlik: o İlgili alanda radyasyon ölçümü yapılarak elde edilen sonuca göre alan tanımlaması yapılabilir. o Alan tanımlaması yapılırken özellik arz eden durumlarda sabit bir tanımlama yerine değişken bir tanımlama kullanılabilir. Örneğin; Skopi cihazının kullanıldığı ameliyathaneler cihaz kullanıldığı zamanlarda denetimli alan olarak kabul edilebilirken, cihazın kullanılmadığı zamanlarda radyasyon alanı olarak nitelendirilmeyebilir.
|  | SRG02.02 | Denetimli alanlara giriş ve çıkışlar kontrollü olmalıdır.
|  | SRG02.03 | Gözetimli alanlarda ortam radyasyon seviyelerini takip etmek amacıyla düzenli aralıklarla radyasyon ölçümleri yapılmalı ve kayıtları tutulmalıdır.
|  | SRG02.04 | Radyasyon alanlarında gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır.
SRG03 ÇEKİRDEK | Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. | SRG03.01 | Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik yetkili kurum ya da kuruluşlarca oluşturulmuş lisans belgesi bulunmalıdır. | 50
|  | SRG03.02 | Radyasyon uygulamaları yapılırken görüntüleme ünitesinin kapıları kapalı tutulmalıdır.
|  | SRG03.03 | Radyasyon alanlarında hasta ve çalışanları uyarmaya yönelik araçlar (radyasyon uyarı işaretleri, ışıklı levha vb.) kullanılmalıdır.
|  | SRG03.04 | Radyasyon alanlarında uygun havalandırma koşulları sağlanmalıdır.
|  | SRG03.05 | Bekleme salonları radyasyon alanlarının dışında bulunmalı, tetkik yapılacak hastaların denetimli alana geçişinin kontrollü bir şekilde yapılmasına yönelik düzenleme bulunmalıdır.
|  | SRG03.06 | Skopi kullanılan ameliyathanelerde radyasyon güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınmalıdır.
o Skopi cihazı bulunan ameliyathanelerde, cihazın aktif kullanıldığı süreçte çalışanları uyarmaya yönelik, kurum tarafından belirlenen bir işaret veya tanımlama kullanılmalıdır.
SRG04 | Girişimsel veya kontrast madde kullanılarak yapılan görüntüleme işlemlerinin, yapıldığı alanlara yönelik düzenleme bulunmalıdır. | SRG04.01 | Girişimsel veya kontrast madde kullanılarak yapılan görüntüleme işlemi sonrası hastanın istirahat edebilmesi, gerekirse izlenebilmesine yönelik alanlar düzenlenmelidir. | 40
|  | SRG04.02 | Girişimsel veya kontrast madde kullanılarak yapılan görüntüleme işlemi uygulayan sağlık personeli KPR (Kardio Pulmoner Resüsitasyon) ve allerjik reaksiyonlar ile ilgili eğitim almış olmalıdır.
|  | SRG04.03 | Girişimsel veya kontrast madde kullanılarak yapılan görüntüleme alanlarında, kolay ulaşılabilir şekilde acil müdahale seti bulunmalıdır. (Bkz: Hasta Bakımı Bölümü)
SRG05 | Yüksek manyetik alanlara yönelik düzenleme bulunmalıdır. | SRG05.01 | Yüksek manyetik alanlara yönelik kurallar asgari aşağıdaki hususları içerecek şekilde tanımlanmalıdır: | 40
o Vücudunda MRG ile uyumlu olmayan kalp pili, metalik kalp kapağı, stent, kohlear implant, elektrikli infüzyon pompası gibi maddeler bulunan hasta, hasta yakını ve çalışanlar MRG odasına alınmamalıdır. o MRG odasına girişlerde hasta üzerinde ya da yanında bozuk para, metal cihaz, eşya gibi maddeler bulunmamalıdır. o MRG odasında MRG ile uyumlu olmayan oksijen tüpü, defibrilatör, monitör, sedye gibi araçlar bulunmamalıdır.
|  | SRG05.02 | Yüksek manyetik alanlara giriş kuralları konusunda hastane personeline eğitim verilmelidir.
o Temizlik ve hasta taşıma işlerinde çalışan personel de eğitime dahil edilmelidir.
|  | SRG05.03 | Hastaların MRG çekimleri sırasında gürültüden rahatsız olmalarını engellemeye yönelik düzenleme yapılmalıdır.
SRG06 | Görüntüleme işlemleri sırasında hastaların konfor ve mahremiyetinin sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. | SRG06.01 | Hastalara ait hazırlanma odası ya da kabini bulunmalıdır. | 30
|  | SRG06.02 | Hastalara ait değerli eşyaların korunmasına yönelik düzenleme bulunmalıdır.
|  | SRG06.03 | Hastaların kullanımına uygun temiz örtü, önlük gibi malzeme bulunmalıdır.
|  | SRG06.04 | Hastaların görüntüleme alanına tek tek alınmaları sağlanmalıdır.
SRG07 ÇEKİRDEK | Radyolojik işlemlere ait çekim protokolleri hazırlanmalıdır. | SRG07.01 | Çekim protokollerinde, işlemin türüne göre, hasta kilosu, yaşı vb. değişkenler dikkate alınarak radyasyon dozu, çekim süresi, görüntü açısı gibi parametreler belirlenmelidir. | 50
|  | SRG07.02 | Çalışanlara çekim protokolleri ile ilgili eğitim verilmelidir.
o Çekim protokolünü otomatik belirleyen cihazların varlığı durumunda da kullanıcılara, çekim protokollerinin amacı, önemi, temel prensipleri, kullanılan cihazın teknik özellikleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında eğitim verilmelidir.
SRG08 | Hasta ve hasta yakınının, özellikli radyolojik tetkik ve girişimler ile ilgili bilgilendirilmesine yönelik kurallar tanımlanmalıdır. | SRG08.01 | Hasta ve hasta yakınının, özellikli radyolojik tetkik ve girişimler öncesi ve sonrası süreçleri kapsayacak şekilde bilgilendirilmesine yönelik kurallar tanımlanmalıdır. | 30
|  | SRG08.02 | Hazırlık gerektiren özellikli radyolojik tetkik ve girişimlere (anjiyografi, ESWL, IVP vb.) yönelik bilgilendirmenin etkin şekilde sağlanabilmesi amacıyla işleme özel bilgilendirici doküman oluşturulmalıdır.
SRG09 ÇEKİRDEK | Hasta ve yakınlarının radyasyondan korunmasına yönelik tedbirler alınmalıdır. | SRG09.01 | Hastalar ve yakınları için radyasyon koruyucular kullanılmalıdır. | 50
o Hastalar ve yakınları için radyasyon koruyucularının kullanımına yönelik kurallar belirlenmelidir. o Hasta profiline göre farklı ebatlarda radyasyon koruyucular (radyasyon koruyucu önlük, tiroit koruyucu, gonad koruyucu, kurşun eşdeğerli gözlük gibi) bulunmalıdır.
|  | SRG09.02 | Hasta yakınları gerekmedikçe görüntüleme alanına alınmamalı, alınması durumunda koruyucu donanım kullanımı sağlanmalıdır.
|  | SRG09.03 | Radyasyon koruyucularının kontrollerine yönelik süreç tanımlanmalıdır.
o Radyasyon koruyuculara yönelik kontrollerin hangi yöntemle, kim tarafından ve asgari hangi dozda yapılacağı belirlenmelidir. o Radyasyon koruyucularının kontrolleri en az yılda bir kez ve gerektiğinde yapılmalı, kontrol sonuçları radyoloji uzmanı tarafından onaylanmalıdır. o Rutin dışı kontrollerin hangi durumlarda yapılması gerektiği belirlenmelidir.
|  | SRG09.04 | Doğru hastaya doğru işlemin (doğru ilaç ve doz, doğru malzeme, doğru yöntem vb.) uygulanmasına yönelik gerekli tedbirler alınmalıdır.
|  | SRG09.05 | Gebe ve gebelik potansiyeli olan hastalara yönelik dikkat edilmesi gereken kurallar belirlenmelidir.
o Gebe ve gebelik şüphesi olanlar için tıbbi ışınlama yapılması zorunlu ise radyasyon güvenliği konusunda bilgilendirilmeli ve koruyucu tedbirler alınmalıdır. o Gebe ve gebelik şüphesine yönelik sorgulamalar istem sürecinde ve uygulama sürecinde olmak üzere ayrı ayrı yapılmalıdır.
|  | SRG09.06 | Çocuk hastalara yönelik çekimlerde dikkat edilmesi gereken hususlar belirlenmeli, maruziyeti azaltmaya yönelik tedbirler alınmalı ve çekim tekrarları en aza indirilmelidir.
SRG10 ÇEKİRDEK | Radyasyon yayan cihazlar ile yapılan girişimsel işlemlerde hastanın aktif olarak radyasyon aldığı süre izlenmelidir. | SRG10.01 | Hastanın aktif olarak radyasyon aldığı süre kaydedilmelidir. | 50
|  | SRG10.02 | İşlem bazında maruziyet sürelerine yönelik hedef değerler belirlenmeli ve dönemsel olarak izlenmelidir.
|  | SRG10.03 | Ortalama süre hedef değerin üzerinde ise gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.
SRG11 ÇEKİRDEK | Çalışanların radyasyondan korunmasına yönelik tedbirler alınmalıdır. | SRG11.01 | Çalışanların koruyucu donanım kullanması sağlanmalıdır. | 50
o Çalışanların ihtiyaçları çerçevesinde, farklı ebatlarda radyasyon koruyucular bulunmalıdır.
|  | SRG11.02 | Denetimli alanlarda çalışan kişiler ile yıllık tüm vücut dozu 6 mSv’in üzerinde olma olasılığı olan kişiler (skopi cihazı çalışırken ameliyathanede bulunan kişiler gibi) için elektronik dozimetre kullanılmalı, giriş çıkış zamanları ve bu süre içerisinde kullandıkları dozimetre sonuçları kayıt altına alınmalıdır.
o Dozimetreler kullanan kişinin ismine kayıtlı olmalıdır. o Çalışanların dozimetre takipleri yapılmalıdır. Her çalışan için; • Her dozimetre takip dönemi sonundaki radyasyon dozu kayıt altına alınmalıdır. • Yıllık toplam radyasyon dozu hesaplanmalıdır. • Radyasyon dozları dönemsel ve yıllık olarak yasal sınırlarla kıyaslanmalıdır. o Dozimetre sonuçları değerlendirilerek gerektiğinde iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.
SRG12 ÇEKİRDEK | Denetimli alanlar dışında yapılan çekimlerde hasta, hasta yakını ve çalışanların radyasyondan korunmasına yönelik tedbirler alınmalıdır. |  |  | 50
SRG13 | Radyasyon güvenliğini tehlikeye atacak olası kaza durumlarına yönelik müdahale yöntemleri belirlenmelidir. | SRG13.01 | Radyasyonla ilgili kaza, yaralanma, bulaş, serpinti durumlarında alınması gereken bölgesel ve kurumsal önlemler ile müdahale yöntemleri ve müdahale ekibi belirlenmelidir. | 40
|  | SRG13.02 | Radyasyonla ilgili gerçekleşen kaza, yaralanma, bulaş, serpinti durumları ve müdahale şekli kayıt altına alınmalıdır.
SRG14 | Radyasyon alanlarında çalışan personele, radyasyon güvenliğinin sağlanmasına yönelik yılda en az bir kez eğitim verilmelidir. |  |  | 30
SRG15 | Radyoaktif kaynakların bulunduğu alanlarda (brakiterapi, kan ışınlama, nükleer tıp gibi) kaynağın güvenliğini sağlamaya ve güvenli kullanımına yönelik gerekli tedbirler alınmalıdır. |  |  | 40
SRG16 ÇEKİRDEK | Nükleer tıp uygulamalarına özgü uygun fiziki koşullar sağlanmalıdır. | SRG16.01 | Hasta ve yakınlarına yönelik bekleme alanları, radyasyon alanının dışında olmalıdır. | 50
|  | SRG16.02 | Radyoaktif madde alan hastaların kullandığı alanlar ayrılmalıdır.
o Radyoaktif madde alan hastaların; * Kullandıkları alanlarda uygun zırhlama yapılmış olmalıdır. * Kullandıkları lavabo ve tuvaletler bağımsız olmalıdır. * Radyoaktif madde alan hastaların çıkışları, normal hastane giriş çıkışından bağımsız olmalıdır. o Acil durumlarda dekontaminasyon uygulamasına yönelik düzenleme bulunmalıdır.
|  | SRG16.03 | Radyasyon kaynağının bulunduğu alanlarda çeker ocak sistemi bulunmalı ve bu alanların kullanımına yönelik kurallar tanımlanmalıdır.
SRG17 ÇEKİRDEK | Nükleer tıp kliniklerinde kullanılan radyoaktif maddelerin ve oluşan atıkların kontrolü sağlanmalıdır. | SRG17.01 | Radyoaktif maddenin bölüme giriş kaydı yapılmalı ve giriş yapıldığı andaki radyoaktivite düzeyi ölçülüp kayıt altına alınmalıdır. | 50
|  | SRG17.02 | Radyoaktif madde kullanım alanlarında kurşun zırhlı radyoaktif atık kapları bulunmalı, radyoaktif madde ile kontamine olmuş atıklar bu kaplara atılmalıdır.
|  | SRG17.03 | Radyoaktif madde kullanımından oluşan katı ve sıvı atıklar depolanmalıdır.
o Atıkların depo giriş ve çıkış radyasyon ölçümleri yapılarak kayıt altına alınmalıdır. o Ölçüm sonucuna göre tahliyesine karar verilen atıklar uygun şekilde bertaraf edilmelidir.
SRG18 ÇEKİRDEK | Radyoaktif madde alan hastaların ve yakınlarının korunmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. | SRG18.01 | Tedavi ya da tanı amaçlı radyoaktif madde alan hastaların kullandıkları alanlar ve alanlara yönelik giriş ve çıkış kuralları tanımlanmalıdır. | 50
o Kontaminasyon alanına yönelik radyasyon uyarı işaretleri bulunmalıdır.
|  | SRG18.02 | Nükleer tıp uygulamalarında rutin olarak çevresel radyasyon ve kontaminasyon (doz hızı) ölçümleri yapılıp, kayıt altına alınmalıdır.
Rehberlik: Çevresel radyasyon ölçümleri, alan monitörleri kullanılarak, personel kontaminasyonu ise kontaminasyon dedektörleri ile ölçülmektedir.
|  | SRG18.03 | Radyoaktif madde alan hastalarla ilgili aşağıda yer alan kayıtlar tutulmalıdır:
o Hastalara verilen aktivite miktarı o Taburcu edilen hastada kalan aktivite miktarı
|  | SRG18.04 | Hasta, kalan aktivite miktarı ve doz hızına göre taburcu edilmelidir.
|  | SRG18.05 | Radyoaktif ilaç kullanan hasta ve yakınlarına yönelik, çevrede ve ailelerinde bulunan kişilerin radyasyondan korunması için dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgilendirici doküman hazırlanmalıdır.
o Hastadan, çevresinde bulunan kişilerin güvenliğini sağlayacağına dair yazılı taahhüt alınmalıdır.
Kalite Yönetimi Bölümünde Yer Alan Radyasyon Güvenliği ile İlgili Standartlar
Amaç | o Kalite yönetim yapılanmasının oluşturulması o Tüm çalışanların kalite iyileştirme faaliyetlerindeki rol ve sorumluluklarının tanımlanması o Kalite iyileştirme çalışmalarının planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonu o Kalitenin sürekli iyileştirilmesinin sağlanmasıdır.
Kod | Standart | Kod | Değerlendirme Ölçütü | Puan
KKY07 ÇEKİRDEK | Hasta güvenliği komitesi bulunmalıdır. | KKY07.01 | Komitenin görev alanı asgari aşağıdaki konuları kapsayacak şekilde tanımlanmalıdır: | 50
o Hastaların doğru kimliklendirilmesi o Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması o İlaç güvenliğinin sağlanması o Radyasyon güvenliğinin sağlanması o Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması o Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması o Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması o Hasta mahremiyetinin sağlanması o Hastaların güvenli transferi o Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi o Bilgi güvenliğinin sağlanması o Enfeksiyonların önlenmesi o Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması
KKY08 ÇEKİRDEK | Çalışan sağlığı ve güvenliği komitesi bulunmalıdır. Rehberlik: Bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu bulunan hastanelerde çalışan sağlığı ve güvenliği alanındaki sorumluluklar bu kurul tarafından yürütülür. | KKY08.01 | Komitenin görev alanı asgari aşağıdaki konuları kapsayacak şekilde tanımlanmalıdır: | 50
o Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması o Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması o Şiddete maruz kalma risklerinin azaltılması o Kesici delici alet yaralanmasına yönelik risklerin azaltılması o Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması o Sağlık tarama programının hazırlanması, takibi
Sağlıklı Çalışma Yaşamı Bölümünde Yer Alan Radyasyon Güvenliği ile İlgili Standartlar
Amaç | İnsan kaynaklarının etkin yönetimini sağlamak, sağlık çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini tehdit eden faktörleri belirlemek, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturulması için gerekli önlemleri almak, güvenli, teşvik edici ve konforlu bir çalışma ortamı oluşturmaktır.
Kod | Standart | Kod | Değerlendirme Ölçütü | Puan
HSÇ06 ÇEKİRDEK | Çalışanların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden risklere yönelik düzenleme bulunmalıdır. | HSÇ06.01 | Hastane ve bölüm bazında risk değerlendirmesi yapılmalıdır. | 50
o Risk değerlendirmesi; çalışanların hastanede karşılaşabileceği fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal riskleri kapsamalıdır. o Risk değerlendirmesi mesai dışı hizmet ve süreçleri de kapsamalıdır. o Çalışan güvenliği açısından bölüm ve hastane bazında asgari aşağıdaki konu başlıkları ele alınmalıdır: • Enfeksiyonların önlenmesi • Sağlık taramaları ve bağışıklama • Kimyasal madde güvenliği • Radyasyon güvenliği • Gıda güvenliği • Gürültü • Aydınlatma • Tesis kaynaklı riskler • Ergonomik faktörler • Çalışana yönelik şiddetin önlenmesi ve şiddet eylemine en kısa sürede müdahale edilmesi • Mobbingin önlenmesi • Çalışan güvenliğini tehdit eden atıkların yönetimi • İş yükünün neden olduğu olumsuz unsurlar • Stres yönetimi (Bkz: Risk Yönetimi Bölümü)
|  | HSÇ06.02 | Hastane ve bölüm bazında risk doğuran unsurların ortadan kaldırılmasına ya da önlenmesine yönelik kalite iyileştirme faaliyetleri planlanmalı ve uygulanmalıdır.
|  | HSÇ06.03 | Çalışanların güvenliğini tehdit eden, ramak kala ya da gerçekleşen istenmeyen olayların bildirimlerinin yapılması sağlanmalıdır. (Bkz: İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi Bölümü)
o Çalışanların maruz kaldığı istenmeyen olaylar kayıt altına alınmalı ve gerekli düzeltici önleyici faaliyetler başlatılmalıdır.
|  | HSÇ06.04 | Çalışanların, istenmeyen olaylar sonucu yaşanan tıbbi ve psikolojik sorunlara yönelik destek hizmeti alabilmesi sağlanmalıdır.
HSÇ07 ÇEKİRDEK | Çalışanların sağlık taramaları yapılmalıdır. | HSÇ07.01 | Çalışanların sağlık taramalarına ilişkin program çalışan sağlığı ve güvenliği komitesi tarafından hazırlanmalı ve takip edilmelidir. | 50
o Program, ilgili birim uzman hekimi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, hemşire gibi uzmanların görüşleri doğrultusunda hazırlanmalıdır. o Program oluşturulurken bölüm bazında belirlenen riskler dikkate alınmalıdır. o Program, bölüm bazında yapılacak sağlık taramalarının, kapsamı, zamanı ve tekrarlanma sıklığını içermelidir.
|  | HSÇ07.02 | Programın uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesine ilişkin süreçler ve uygun olmayan sonuçlar elde edildiğinde izlenmesi gereken yol tanımlanmalıdır.
o Sağlık tarama sonuçları ilgili uzmanlar tarafından değerlendirilmelidir.
|  | HSÇ07.03 | Çalışanlar tarama sonuçları hakkında bilgilendirilmelidir.
|  | HSÇ07.04 | Sağlık tarama sonuçlarında olumsuz bir durum tespit edilen çalışanlar için gerekli tedavi ve bakım olanakları sağlanmalıdır.
HSÇ08 ÇEKİRDEK | Çalışanlar tarafından kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır. | HSÇ08.01 | Bölüm bazında kullanılması gereken kişisel koruyucu ekipman (eldiven, maske, önlük, biyogüvenlik kabini, kilitli enjektör, yüz maskesi, kurşun önlük, kulaklık vb.) belirlenmelidir. | 50
|  | HSÇ08.02 | Kişisel koruyucu ekipman çalışma alanlarında ulaşılabilir olmalı ve ekipmanın kullanılmasını sağlamaya yönelik tedbirler alınmalıdır.
|  | HSÇ08.03 | Kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda çalışanlara eğitim verilmelidir.
AMELİYATHANE
Amaç | Ameliyathane koşullarının ve cerrahi uygulamaların Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen hasta güvenliği çözümlerine ve evrensel protokolüne uygunluğunun sağlanmasıdır.
Kod | Standart | Kod | Değerlendirme Ölçütü | Puan
SAH01 | Ameliyathane süreçleri ve bu süreçlere yönelik kurallar tanımlanmalıdır. | SAH01.01 | Ameliyathane süreçleri ve süreçlerin işleyişine yönelik kurallar asgari aşağıdaki hususları içerecek şekilde tanımlanmalıdır: | 20
o Alanlarına göre ameliyathanede uyulması gereken kurallar o Ameliyathaneye hasta ve çalışan giriş çıkışı ile ilgili uygulamalar o Hastanın; * Ameliyathaneye nakli ve kabulü * Operasyon öncesi hazırlığı * Operasyon süreci * Postoperatif süreçte izlemi * Ameliyathaneden kliniğe devredilmesi ve nakli o Cerrahi öncesi hazırlanma kuralları (cerrahi el yıkama, giyinme, cihaz, ekipman, malzeme ve ilaçların hazırlığı gibi) o Ameliyathanede; * Hasta ve çalışan güvenliği * Tesis güvenliği * Radyasyon güvenliği * İlaç, malzeme ve cihaz yönetimi * Temizlik ve dezenfeksiyon kuralları
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Bölümünde Yer Alan Radyasyon Güvenliği ile İlgili Standartlar
Amaç | Yenidoğan yoğun bakım hizmeti alan hasta gruplarına özgü bakım uygulamalarının, bilimsel kurallar ve kabul görmüş yaklaşımlar çerçevesinde standardizasyonunu sağlayarak mümkün olan en iyi klinik sonuçlara ulaşmaktır.
Kod | Standart | Kod | Değerlendirme Ölçütü | Puan
SYD12 ÇEKİRDEK | Yenidoğanın, tıbbi bakım kaynaklı risklerden korunmasına yönelik önlemler alınmalıdır. | SYD12.01 | Fototerapi alan bebeklerde ısı monitörizasyonu yapılmalıdır. | 50
|  | SYD12.02 | Farklı boyutlarda fototerapi göz bandı bulunmalıdır.
|  | SYD12.03 | Röntgen çekiminde gonad koruyucu kullanılmalıdır.
|  | SYD12.04 | Oksijen tedavisinde kuvöz içi oksijen konsantrasyonu kontrol edilmelidir.
|  | SYD12.05 | Kuvözlerin temizlik ve dezenfeksiyonları yapılmalıdır.
Malzeme ve Cihaz Yönetimi Bölümünde Yer Alan Radyasyon Güvenliği ile İlgili Standartlar
Amaç | Hastanede, malzeme gereksiniminin hasta ve çalışan ihtiyaçları gözetilerek tespitinden, malzemelerin temin edilmesi, kabulü, depolanması, stok kontrolü, çevreye dönüşümününe kadar geçen sürecin güvenli, verimli ve etkin şekilde yönetilmesini sağlamaktır.
Kod | Standart | Kod | Değerlendirme Ölçütü | Puan
DMC07 ÇEKİRDEK | Tehlikeli maddelerin yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır. | DMC07.01 | Tehlikeli maddelerin güvenli taşınması, depolanması ve kullanılmasına yönelik kurallar tanımlanmalıdır. | 50
|  | DMC07.02 | Tehlikeli maddelerin dökülmesi ve bu maddelere maruz kalma durumunda yapılması gerekenler belirlenmelidir.
|  | DMC07.03 | Kullanılan tehlikeli maddelerin envanteri asgari aşağıdaki bilgileri kapsayacak şekilde oluşturulmalıdır:
o Tehlikeli maddenin ismi, markası, etken maddesi, tipi (toz, kristal vb.), kullanım şekli ve miadı o Saklama koşulları o Etkileşime girdiği maddeler o Temas halinde yapılacaklar o Kullanıldığı ve depolandığı yerler o Taşıma şekli o İmha yöntemleri o Tehlikeli madde sınıfını gösteren simgeler
|  | DMC07.04 | Envanter, depo ve kullanım alanlarında bulunmalıdır.
|  | DMC07.05 | Tehlikeli maddelerin üzerinde tehlikeli madde sınıfını gösteren etiketler bulunmalı, etikette maddenin adı ve tehlikeli madde sınıfını gösteren simge bulunmalıdır.
|  | DMC07.06 | Radyoaktif maddelerin radyoaktivite değeri ve ölçüm tarihi kayıt altına alınmalı ve izlenebilir olmalıdır.
|  | DMC07.07 | Kullanıcılara, tehlikeli madde sınıfını gösteren simgeler hakkında eğitim verilmelidir.
Atık Yönetimi Bölümünde Yer Alan Radyasyon Güvenliği ile İlgili Standartlar
Amaç | Hastanede oluşan atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı toplanması, taşınması, geçici depolanması, tıbbi atık işleme tesisine teslim edilmesi ve bertaraf edilmesi süreçlerinin kontrol altına alınmasıdır.
Kod | Standart | Kod | Değerlendirme Ölçütü | Puan
DAY02 ÇEKİRDEK | Atıklar kaynağında ayrıştırılmalıdır. | DAY02.01 | Atıklar, ilgili sağlık personeli tarafından kaynağında ayrıştırılarak biriktirilmelidir. | 50
Atıklar asgari aşağıdaki kategorilerde ayrıştırılmalıdır: o Evsel atıklar • Genel atıklar • Ambalaj atıkları o Tıbbi atıklar • Enfeksiyöz/tıbbi atık • Patolojik atık • Kesici-delici atık o Tehlikeli atıklar • Kimyasal atıklar • Bitkisel yağ atıkları • Pil/akümülatör • Floresan lamba atıkları o Radyoaktif atıklar
|  | DAY02.02 | Bölüm bazında oluşan atık türlerine göre uygun atık kutuları bulunmalıdır.
|  | DAY02.03 | Atık kutuları, içeriğin uygunluğu açısından belli aralıklarda kontrol edilmelidir.
|  | DAY02.04 | Atık toplama kutuları konumlandırılırken atık kaynaklarına uzaklığı ve kullanım kolaylığı göz önünde bulundurulmalıdır.
|  | DAY02.05 | Atık kutularının üzerinde uluslararası uyarı işaretleri ve atığı tanımlayan ifade bulunmalıdır.

## SKS ADSH Radyasyon Güvenliği
SKS ADSH
RADYASYON GÜVENLİĞİ
Amaç | Radyasyon içeren teşhis hizmetlerinde hasta, hasta yakını ve çalışanların radyasyona maruz kalma durumlarını azaltmaya yönelik önlemlerin alınmasını sağlamaktır.
Kod | Standart | Kod | Değerlendirme Ölçütü | Puan
SRG01 | Radyasyondan korunma sorumlusu belirlenmeli ve sorumlulukları tanımlanmalıdır. | SRG01.01 | Radyasyondan korunma sorumlusunun sorumluluk alanları asgari aşağıdaki hususları içerecek şekilde tanımlanmalıdır: | 40
o Denetimli ve gözetimli alanların belirlenmesi o Hasta, hasta yakını, çalışanlar ve toplumun radyasyonun zararlı etkilerinden korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması o Çevresel radyasyon ölçümlerinin takibi o Radyasyon cihazları veya kaynaklarının bakım ve kalibrasyonunun takibi o Tespit edilen uygunsuzluklar ile gerekli iyileştirme faaliyetlerinin üst yönetime raporlanması ve izlenmesi
SRG02 | Radyasyon güvenliği kapsamında ele alınması gereken alanlar belirlenmelidir. | SRG02.01 | Radyasyon alanları tanımlanarak radyasyon düzeylerine göre denetimli ve gözetimli alan olarak sınıflandırılmalıdır. | 30
|  | SRG02.02 | Denetimli alanlara giriş ve çıkışlar kontrollü olmalıdır.
|  | SRG02.03 | Gözetimli alanlarda ortam radyasyon seviyelerinin nasıl takip edileceği tanımlanmalı, gerekli ölçümlerin yapılması sağlanmalı ve kayıtları tutulmalıdır.
|  | SRG02.04 | Radyasyon alanlarında gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır.
SRG03 ÇEKİRDEK | Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. | SRG03.01 | Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik yetkili kurum veya kuruluşlarca oluşturulmuş lisans belgesi bulunmalıdır. | 50
|  | SRG03.02 | Radyasyon uygulamaları yapılırken görüntüleme ünitesinin kapıları kapalı tutulmalıdır.
|  | SRG03.03 | Radyasyon alanlarında hasta ve çalışanları uyarmaya yönelik araçlar (radyasyon uyarı işaretleri, ışıklı levha vb.) kullanılmalıdır.
|  | SRG03.04 | Radyasyon alanlarında uygun havalandırma koşulları sağlanmalıdır.
|  | SRG03.05 | Bekleme salonları radyasyon alanlarının dışında bulunmalı, tetkik yapılacak hastaların denetimli alana geçişinin kontrollü bir şekilde yapılmasına yönelik düzenleme bulunmalıdır.
|  | SRG03.06 | Radyasyon yayan portable cihazların kullanımında radyasyon güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınmalıdır.
SRG04 ÇEKİRDEK | Radyolojik işlemlere ait çekim protokolleri hazırlanmalıdır. | SRG04.01 | Çekim protokollerinde, işlemin türüne göre, hasta kilosu, yaşı vb. değişkenler dikkate alınarak radyasyon dozu, çekim süresi, görüntü açısı gibi parametreler belirlenmelidir. | 50
|  | SRG04.02 | Çalışanlara çekim protokolleri ile ilgili eğitim verilmelidir.
o Çekim protokolünü otomatik belirleyen cihazların varlığı durumunda da kullanıcılara, çekim protokollerinin amacı, önemi, temel prensipleri, kullanılan cihazın teknik özellikleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında eğitim verilmelidir.
SRG05 ÇEKİRDEK | Hasta ve yakınlarının radyasyondan korunmasına yönelik tedbirler alınmalıdır. | SRG05.01 | Hastalar ve yakınları için radyasyon koruyucular kullanılmalıdır. | 50
o Hastalar ve yakınları için radyasyon koruyucularının kullanımına yönelik kurallar belirlenmelidir. o Hasta profiline göre farklı ebatlarda radyasyon koruyucular (tiroid koruyucu, kurşun eşdeğerli gözlük gibi) bulunmalıdır.
|  | SRG05.02 | Hasta yakınları gerekmedikçe görüntüleme alanına alınmamalı, alınması durumunda koruyucu donanım kullanımı sağlanmalıdır.
|  | SRG05.03 | Radyasyon koruyucularının kontrollerine yönelik süreç tanımlanmalıdır.
o Radyasyon koruyuculara yönelik kontrol süreci belirlenmelidir. o Radyasyon koruyucularının kontrolleri en az yılda bir kez ve gerektiğinde yapılmalı, kontrol sonuçları radyoloji uzmanı tarafından onaylanmalıdır. o Rutin dışı kontrollerin hangi durumlarda yapılması gerektiği belirlenmelidir.
|  | SRG05.04 | Gebe ve gebelik potansiyeli olan hastalara yönelik dikkat edilmesi gereken kurallar belirlenmelidir.
o Gebe ve gebelik şüphesi olanlar için tıbbi ışınlama yapılması zorunlu ise radyasyon güvenliği konusunda bilgilendirilmeli ve koruyucu tedbirler alınmalıdır. o Gebe ve gebelik şüphesine yönelik sorgulamalar, istem sürecinde ve uygulama sürecinde olmak üzere ayrı ayrı yapılmalıdır.
|  | SRG05.05 | Çocuk hastalara yönelik çekimlerde dikkat edilmesi gereken hususlar belirlenmeli, maruziyeti azaltmaya yönelik tedbirler alınmalı ve çekim tekrarları en aza indirilmelidir.
SRG06 ÇEKİRDEK | Çalışanların radyasyondan korunmasına yönelik tedbirler alınmalıdır. | SRG06.01 | Çalışanların koruyucu donanım kullanması sağlanmalıdır. | 50
o Çalışanların ihtiyaçları çerçevesinde, farklı ebatlarda radyasyon koruyucular bulunmalıdır.
|  | SRG06.02 | Çalışanların bireysel dozimetre kullanımı sağlanmalıdır.
o Dozimetreler, kullanan kişinin ismine kayıtlı olmalıdır. o Çalışanların dozimetre takipleri yapılmalıdır. Her çalışan için; * Her dozimetre takip dönemi sonundaki radyasyon dozu kayıt altına alınmalıdır. * Yıllık toplam radyasyon dozu hesaplanmalıdır. * Radyasyon dozları dönemsel ve yıllık olarak yasal sınırlarla kıyaslanmalıdır. * Dozimetre sonuçları değerlendirilerek gerektiğinde iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.
SRG07 ÇEKİRDEK | Denetimli alanlar dışında yapılan çekimlerde hasta, hasta yakını ve çalışanların radyasyondan korunmasına yönelik tedbirler alınmalıdır. |  |  | 50
SRG08 | Radyasyon alanlarında çalışan personele, radyasyon güvenliğinin sağlanmasına yönelik yılda en az bir kez eğitim verilmelidir. |  |  | 30
Kalite Yönetimi Bölümünde Yer Alan Radyasyon Güvenliği ile İlgili Standartlar
Amaç | o Üst yönetimden bölüm çalışanlarına kadar tüm personelin kalite iyileştirme çalışmalarındaki rol ve sorumluluklarının tanımlanması o Kalite yönetim yapılanmasının oluşturulması o Kalite iyileştirme çalışmalarının planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonu o Kalitenin sürekli iyileştirilmesinin sağlanmasıdır.
Kod | Standart | Kod | Değerlendirme Ölçütü | Puan
KKY07 ÇEKİRDEK | Hasta Güvenliği Komitesi bulunmalıdır. | KKY07.01 | Komitenin görev alanı asgari aşağıdaki konuları kapsayacak şekilde tanımlanmalıdır: | 50
o Hastaların doğru kimliklendirilmesi o Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması o İlaç güvenliğinin sağlanması o Radyasyon güvenliğinin sağlanması o Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması o Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması o Hasta mahremiyetinin sağlanması o Hastaların güvenli transferi o Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi o Bilgi güvenliğinin sağlanması o Enfeksiyonların önlenmesi o Diş protez laboratuvarında hasta güvenliğinin sağlanması
KKY08 ÇEKİRDEK | Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi bulunmalıdır. Rehberlik: Komite; bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu bulunmayan kurumlarda oluşturulmalıdır. | KKY08.01 | Komitenin görev alanı asgari aşağıdaki konuları kapsayacak şekilde tanımlanmalıdır: | 50
o Çalışana yönelik risk değerlendirmesi çalışmalarının takibi o Çalışan güvenliğine yönelik tespit edilen risklere yönelik iyileştirme faaliyetlerinin takibi o Sağlık gözetimi programının hazırlanması ve takibi o Özellikli durumu olan personelin (gebe, emziren, engelli, kronik hastalık gibi) sağlık durumu ve ihtiyaçlarına yönelik düzenlemelerin yapılmasının sağlanması ve takibi o Çalışan geri bildirimlerinin (öneri, şikayet gibi) ve anket sonuçlarının değerlendirilmesi o Çalışan geri bildirimleri ve anket sonuçlarına göre gerekli iyileştirme faaliyetlerinin yapılması
Sağlıklı Çalışma Yaşamı Bölümünde Yer Alan Radyasyon Güvenliği ile İlgili Standartlar
Amaç | İnsan kaynaklarının etkin yönetimini sağlamak, sağlık çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini tehdit eden faktörleri belirlemek, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturulması için gerekli önlemleri almak, güvenli, teşvik edici ve konforlu bir çalışma ortamı oluşturmaktır.
Kod | Standart | Kod | Değerlendirme Ölçütü | Puan
HSÇ06 ÇEKİRDEK | Çalışanların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden risklere yönelik düzenleme bulunmalıdır. | HSÇ06.01 | Kurum ve bölüm bazında risk değerlendirmesi yapılmalıdır. | 50
o Risk değerlendirmesi; çalışanların kurumda karşılaşabileceği fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal riskleri kapsamalıdır. o Risk değerlendirmesi 7/24 mesai sürecini kapsayacak şekilde planlanmalıdır. o Çalışan güvenliği açısından kurum ve bölüm bazında asgari aşağıdaki konu başlıkları ele alınmalıdır: * Enfeksiyonların önlenmesi * Sağlık gözetimi kapsamında belirlenen işlemler ve bağışıklama * Kimyasal madde güvenliği * Radyasyon güvenliği * Gıda güvenliği * Gürültü * Toz * Aydınlatma * Tesis kaynaklı riskler * Ergonomik faktörler * Çalışana yönelik şiddetin önlenmesi ve şiddet eylemine en kısa sürede müdahale edilmesi * Mobbingin önlenmesi * Çalışan güvenliğini tehdit eden atıkların yönetimi * İş yükünün neden olduğu olumsuz unsurlar * Stres yönetimi (Bkz. Risk Yönetimi Bölümü)
|  | HSÇ06.02 | Kurum ve bölüm bazında risk doğuran unsurların ortadan kaldırılmasına veya önlenmesine yönelik kalite iyileştirme faaliyetleri planlanmalı ve uygulanmalıdır.
|  | HSÇ06.03 | Çalışanların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden, ramak kala veya gerçekleşen istenmeyen olayların bildirimlerinin yapılması sağlanmalıdır. (Bkz.İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi Bölümü)
o Çalışanların maruz kaldığı istenmeyen olaylar kayıt altına alınmalı, gerekli düzeltici ve iyileştirici faaliyetler başlatılmalıdır.
|  | HSÇ06.04 | Çalışanların, istenmeyen olaylar sonucu yaşanan tıbbi ve psikolojik sorunlara yönelik destek hizmeti alabilmesi sağlanmalıdır.
HSÇ07 ÇEKİRDEK | Çalışanların sağlık gözetiminin yapılmasına yönelik düzenleme bulunmalıdır. | HSÇ07.01 | Çalışanların sağlık gözetimine ilişkin program hazırlanmalıdır. | 50
o Programın hazırlanması ve takibine ilişkin sorumlular ve sorumlulukları tanımlanmalıdır. o Program oluşturulurken bölüm bazında belirlenen riskler dikkate alınmalıdır. o Belirlenen risklere göre sağlık gözetimi kapsamında yapılması gereken işlemler, işlemlerin zamanı ve tekrarlanma sıklığı tanımlanmalıdır.
|  | HSÇ07.02 | Programın uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesine ilişkin süreçler ve uygun olmayan sonuçlar elde edildiğinde izlenmesi gereken yol tanımlanmalıdır.
o Sağlık gözetimi sonuçları ilgili uzmanlar tarafından değerlendirilmelidir.
|  | HSÇ07.03 | Çalışanlar sağlık gözetimi sonuçları hakkında bilgilendirilmelidir.
o Sağlık gözetimi sonuçlarına ilişkin bilgi güvenliği sağlanmalıdır.
|  | HSÇ07.04 | Sağlık gözetimi sonuçlarında olumsuz bir durum tespit edilen çalışanlar için gerekli tedavi ve bakım olanakları sağlanmalıdır.
HSÇ08 ÇEKİRDEK | Çalışanlar tarafından kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır. | HSÇ08.01 | Yapılacak risk değerlendirmesi sonucuna göre ve konuyla ilgili uzmanların da görüşü alınarak bölüm bazında kullanılması gereken kişisel koruyucu donanım (eldiven, maske, önlük, biyogüvenlik kabini, kilitli enjektör, yüz maskesi, kurşun önlük, kulaklık, vakumlu toz emicili çalışma masası vb.) belirlenmelidir. | 50
o Kişisel koruyucu donanımın kullanım şartları (azami kullanım süresi, kontrol sıklığı, değiştirme koşulları, kullanılacak hasta grupları gibi) ve özellikleri; riskin derecesi, maruziyet sıklığı, her bir çalışanın iş yaptığı yerin özellikleri ve kişisel koruyucu donanımın performansı dikkate alınarak belirlenmelidir.
|  | HSÇ08.02 | Kullanılan kişisel koruyucu donanım asgari aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
o Kendisi ek risk oluşturmadan ilgili riski önlemeye uygun olmalıdır. o Kurumun çalışma koşullarına uygun olmalıdır. o Kullanıcının ergonomik gereksinimlerine ve sağlık durumuna uygun olmalıdır. o Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uymalıdır. o Birden fazla kişi tarafından kullanılmasını gerektiren durumlarda, bu kullanımdan dolayı sağlık ve hijyen problemi doğmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.
|  | HSÇ08.03 | Kişisel koruyucu donanım çalışma alanlarında ulaşılabilir olmalı ve donanımın kullanılmasını sağlamaya yönelik tedbirler alınmalıdır.
|  | HSÇ08.04 | Tek kullanımlık olmayan kişisel koruyucu donanımın temizlik, bakım, onarım ve periyodik kontrolleri yapılmalıdır.
|  | HSÇ08.05 | Çalışanlara kişisel koruyucu donanım kullanımı konusunda eğitim verilmelidir.
Malzeme ve Cihaz Yönetimi Bölümünde Yer Alan Radyasyon Güvenliği ile İlgili Standartlar
Amaç | Kurumda, malzeme gereksiniminin hasta ve çalışan ihtiyaçları gözetilerek tespitinden, malzemelerin temin edilmesi, kabulü, depolanması, stok kontrolü, çevreye dönüşümününe kadar geçen sürecin güvenli, verimli ve etkin şekilde yönetilmesini sağlamaktır.
Kod | Standart | Kod | Değerlendirme Ölçütü | Puan
DMC07 ÇEKİRDEK | Tehlikeli maddelerin yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır. | DMC07.01 | Tehlikeli maddelerin güvenli taşınması, depolanması ve kullanılmasına yönelik kurallar tanımlanmalıdır. | 50
|  | DMC07.02 | Tehlikeli maddelerin dökülmesi ve bu maddelere maruz kalma durumunda yapılması gerekenler belirlenmelidir.
|  | DMC07.03 | Kullanılan tehlikeli maddelerin envanteri asgari aşağıdaki bilgileri kapsayacak şekilde oluşturulmalıdır:
o Tehlikeli maddenin ismi, markası, etken maddesi, türü (toz, kristal vb.), kullanım şekli ve miadı o Saklama koşulları o Etkileşime girdiği maddeler o Temas halinde yapılacaklar o Kullanıldığı ve depolandığı yerler o Taşıma şekli o İmha yöntemleri o Tehlikeli madde sınıfını gösteren simgeler
|  | DMC07.04 | Envanter, depo ve kullanım alanlarında bulunmalıdır.
|  | DMC07.05 | Tehlikeli maddelerin üzerinde tehlikeli madde sınıfını gösteren etiketler bulunmalı, etikette maddenin adı ve tehlikeli madde sınıfını gösteren simge bulunmalıdır.
|  | DMC07.06 | Kullanıcılara, tehlikeli madde sınıfını gösteren simgeler hakkında eğitim verilmelidir.
Atık Yönetimi Bölümünde Yer Alan Radyasyon Güvenliği ile İlgili Standartlar
Amaç | Kurumda oluşan atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı toplanması, taşınması, geçici depolanması, tıbbi atık işleme tesisine teslim edilmesi ve bertaraf edilmesi süreçlerinin kontrol altına alınmasıdır.
Kod | Standart | Kod | Değerlendirme Ölçütü | Puan
DAY02 ÇEKİRDEK | Atıklar kaynağında ayrıştırılmalıdır. | DAY02.01 | Atıklar, ilgili sağlık personeli tarafından kaynağında ayrıştırılarak biriktirilmelidir. | 50
Atıklar asgari aşağıdaki kategorilerde ayrıştırılmalıdır: o Evsel atıklar * Genel Atıklar * Ambalaj Atıkları o Tıbbi atıklar * Enfeksiyöz/tıbbi atık * Patolojik atık * Kesici-delici atık o Tehlikeli atıklar * Kimyasal atıklar * Bitkisel yağ atıkları * Pil/akümülatör * Floresan lamba atıkları o Radyoaktif atıklar
|  | DAY02.02 | Bölüm bazında oluşan atık türlerine göre uygun atık kutuları bulunmalıdır.
|  | DAY02.03 | Atık kutuları, içeriğin uygunluğu açısından belli aralıklarda kontrol edilmelidir.
|  | DAY02.04 | Atık toplama kutuları konumlandırılırken atık kaynaklarına uzaklığı ve kullanım kolaylığı göz önünde bulundurulmalıdır.
|  | DAY02.05 | Atık kutularının üzerinde uluslararası uyarı işaretleri ve atığı tanımlayan ifade bulunmalıdır.

## Radyasyon Güvenliği Göstergeler
RADYASYON GÜVENLİĞİ GÖSTERGELERİ
SKS HASTANE
SAĞLIKLI ÇALIŞMA YAŞAMI
HSTN.GKG17 | Sağlık Gözetimi Tamamlanan Personel Oranı
RADYASYON GÜVENLİĞİ
HSTN.GKG30 | Kontrast Madde ile Çekilen Tomografi Oranı
SKS ADSH/ADSM
ADSH.GKG13 | Sağlık Gözetimi Tamamlanan Personel Oranı